## Slide 1
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
Téma č. 4: Dvou a vícerozměrné chyby a charakteristiky přesnosti.
Vyrovnání měření. Vyrovnání měření přímých. Dvojice měření.
Dvou a vícerozměrné chyby.
  Jednorozměrné chyby.
  Dvou a vícerozměrné chyby
  Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti. Elipsa chyb. Helmertova křivka.
Vyrovnání měření.
  Vyrovnání přímých měření.
  Dvojice měření.

## Slide 2
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
1. Jednorozměrné chyby
Skutečné chyby ε nebo opravy v můžeme považovat za zvláštní případ jednorozměrné náhodné veličiny . Zobrazíme-li skutečné chyby na přímce, jsou v této jednorozměrné soustavě chyby vyjádřeny úsečkou od počátku soustavy 0 ().
Chyby jednorozměrné mohou mít kladné nebo záporné znaménko. Jejich rozptylový obrazec je obsažen v úsečce, omezené zápornou a kladnou mezní chybou ; chyby ležící mimo její hranice vylučujeme ze souboru jako chyby hrubé nebo omyly.
Mají-li chyby normální rozdělení při , jsou uvedené chybové body nejhustší okolo počátku 0 a jejich hustota klesá se vzdáleností .
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 3
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
1. Dvourozměrné chyby
Také zde bude platit Gaussův zákon o větší četnosti malých chyb. Chyby se však nyní rozptylují na ploše ohraničené obvodem největších nevyhnutelných chyb, jaké můžeme připustit.
K určení tvaru dvojrozměrného rozdělení musíme uvažovat plošný element rozptylové roviny. K tomu zvolíme osy souřadnic , v podélném a příčném směru s počátkem v cíli . Každý chybový bod bude mít nyní souřadnici (stranová úchylka) a souřadnici (délková úchylka). Chyba bude výsledná chyba, vzniklá střetnutím dvou vzájemně nezávislých chyb v podélném a příčném směru a . Výsledná chyba je dána velikostí úsečky :
Poznámky:
Mezi dvojrozměrné chyby nepatří výsledné chyby, které vznikají pouze algebraickým součtem dvou nezávislých chyb .
U dvourozměrných chyb neexistuji kladné a záporné chyby.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 4
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
2. Dvourozměrné chyby
Pravděpodobnostní element, že chyba bude v mezích a je a že bude v mezích a je . Dvojrozměrný pravděpodobnostní element, že chyba padne do plošného elementu se souřadnicemi rohu , bude součinem obou jednorozměrných pravděpodobnostních elementů
kde funkci nazýváme sdruženou hustotou pravděpodobnosti. Chyby se nazývají chyby dvojrozměrné.
Předpokládejme, že chyby a mají normální rozdělení s centry , a že variance obou proměnných nejsou stejné:
Vyjádření pravděpodobnostního elementu dostaneme dosazením za a obdobně za jednorozměrnou hustotu pravděpodobnosti
Platí pro dvě nezávislé náhodné veličiny s normálním rozdělením.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
, , .

## Slide 5
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
2. Dvourozměrné chyby
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 6
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Body stejné sdružené hustoty pravděpodobnosti budou nyní tvořit soustavu soustředných a souosých elips, daných rovnicemi
Řezy kolmé k souřadnicovým osám x,y nebo procházející osou
z jsou Gaussovy křivky. Řezy rovnoběžné s rovinou xy jsou elipsy.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
, kde ,

## Slide 7
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Obecně nebude poloha dána dvěma nezávislých měřeními na sebe kolmými a rovnoběžnými/kolmými k souřadnicové soustavě, ale bude vše v poloze obecné, oproti popsanému modelovému případu stočené.
hlavní osy , nesplývají sw soustavou souřadnic , , v níž odměřujeme velikost chyb
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 8
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Eventuální systematický posun těžiště chyb vzhledem k počátku souřadnic zjistíme průměry souřadnic a posuneme počátek souřadnic do těžiště .
,
Stočení os u elips chyb vzhledem k užitým osám chybových souřadnic se projeví významnou hodnotou součtu , která v nestočené poloze a gaussovském souboru má dávat . Shodnostní transformace:
Vytvoříme součty čtverců souřadnic nové soustavy (střední hodnoty, bez jmenovatele, zkrátí se)
()
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 9
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
()
Úhel najdeme z podmínky, aby součty a měly extrémní hodnotu. Položíme derivaci
(z obou vyjde stejná derivace, resp. vynásobená -1).
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 10
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
()
Úhel najdeme z podmínky, aby součty a měly extrémní hodnotu. Položíme derivaci
(z obou vyjde stejná derivace, resp. vynásobená -1).
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 11
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Helmertova křivka
  Helmertova křivka graficky popisuje přesnost dvojrozměrné náhodné veličiny, jinými slovy vyjadřuje přesnost náhodného vektoru ve všech směrech.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 12
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Elipsa chyb
Kružnice chyb
Chyba v poloze bodu:
.
Směrodatná odchylka polohová :
.
Směrodatná odchylka souřadnicová
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 13
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Kovarianční matice
Pro nezávislá měření
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 14
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Elipsoid chyb
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 15
1. Dvou a vícerozměrné chyby.
3. Dvou a vícerozměrné charakteristiky přesnosti.
Distribuční funkce m-rozměrného normovaného normálního rozdělení
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1
0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000
0,1 | 0,080 | 0,005 | 0,000
0,2 | 0,159 | 0,020 | 0,002
0,3 | 0,236 | 0,044 | 0,007
0,4 | 0,311 | 0,077 | 0,016
0,5 | 0,383 | 0,118 | 0,031
0,6 | 0,451 | 0,165 | 0,052
0,7 | 0,516 | 0,217 | 0,079
0,8 | 0,576 | 0,274 | 0,113
0,9 | 0,632 | 0,333 | 0,153
1,0 | 0,683 | 0,393 | 0,199
1,1 | 0,729 | 0,454 | 0,249
1,2 | 0,770 | 0,513 | 0,304
1,3 | 0,806 | 0,570 | 0,361
1,4 | 0,838 | 0,625 | 0,419
0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000
0,1 | 0,080 | 0,005 | 0,000
0,2 | 0,159 | 0,020 | 0,002
0,3 | 0,236 | 0,044 | 0,007
0,4 | 0,311 | 0,077 | 0,016
0,5 | 0,383 | 0,118 | 0,031
0,6 | 0,451 | 0,165 | 0,052
0,7 | 0,516 | 0,217 | 0,079
0,8 | 0,576 | 0,274 | 0,113
0,9 | 0,632 | 0,333 | 0,153
1,0 | 0,683 | 0,393 | 0,199
1,1 | 0,729 | 0,454 | 0,249
1,2 | 0,770 | 0,513 | 0,304
1,3 | 0,806 | 0,570 | 0,361
1,4 | 0,838 | 0,625 | 0,419
1,5 | 0,866 | 0,675 | 0,478
1,6 | 0,890 | 0,722 | 0,535
1,7 | 0,911 | 0,764 | 0,591
1,8 | 0,928 | 0,802 | 0,644
1,9 | 0,943 | 0,836 | 0,693
2,0 | 0,954 | 0,865 | 0,739
2,1 | 0,964 | 0,890 | 0,780
2,2 | 0,972 | 0,911 | 0,816
2,3 | 0,979 | 0,929 | 0,848
2,4 | 0,984 | 0,944 | 0,876
2,5 | 0,988 | 0,956 | 0,900
2,6 | 0,991 | 0,966 | 0,920
2,7 | 0,993 | 0,974 | 0,937
2,8 | 0,995 | 0,980 | 0,951
2,9 | 0,996 | 0,985 | 0,962
3,0 | 0,997 | 0,989 | 0,971
3,5 | 1,000 | 0,998 | 0,993
1,5 | 0,866 | 0,675 | 0,478
1,6 | 0,890 | 0,722 | 0,535
1,7 | 0,911 | 0,764 | 0,591
1,8 | 0,928 | 0,802 | 0,644
1,9 | 0,943 | 0,836 | 0,693
2,0 | 0,954 | 0,865 | 0,739
2,1 | 0,964 | 0,890 | 0,780
2,2 | 0,972 | 0,911 | 0,816
2,3 | 0,979 | 0,929 | 0,848
2,4 | 0,984 | 0,944 | 0,876
2,5 | 0,988 | 0,956 | 0,900
2,6 | 0,991 | 0,966 | 0,920
2,7 | 0,993 | 0,974 | 0,937
2,8 | 0,995 | 0,980 | 0,951
2,9 | 0,996 | 0,985 | 0,962
3,0 | 0,997 | 0,989 | 0,971
3,5 | 1,000 | 0,998 | 0,993

## Slide 16
2. Vyrovnání měření.
K vyloučení hrubých chyb a ke zvýšení přesnosti konečného výsledku měření opakujeme měření neznámé veličiny nebo měříme další veličiny, které jsou s neznámými veličinami ve známém vzájemném vztahu. Vlivem měřických chyb dostáváme řadu měření s různými číselnými hodnotami pro tutéž veličinu, nebo nesouhlasy v uvedených vztazích. Máme-li tedy pro výpočet některých veličin zaměřeno více hodnot než je třeba, tj. máme-li k dispozici tzv. nadbytečná měření, není řešení úlohy jednoznačné a musíme provést vyrovnání, které nám nejen zprostředkuje jednoznačný výpočet hledaných hodnot, odhadne přesnost jejich určení, ale podle našeho subjektivního mínění umožní získání „lepších“ (spolehlivějších či přesnějších, pravděpodobnějších) hodnot, než při výpočtu jen z nutných měření. Shrnuto tedy úkolem vyrovnání je:
1. vypočítat nejspolehlivější odhad neznámých hodnot měřených veličin a odstranit všechny nesrovnalosti ve vztazích neboli provést vyrovnání výsledků měření;
2. z rozporů mezi jednotlivými výsledky odhadnout přesnost metod měření a přesnost výsledků vyrovnání;
3. připravit takové uspořádání výpočtů, aby byl umožněn mechanický výpočet a zajistit vhodné počtářské kontroly.
Metody vyrovnání – v geodézii především (další metody v druhém semestru):
Metoda nejmenších čtverců (MNČ) Jedná se v geodézii o nejvyužívanější metodu, publikovanou poprvé v roce 1806, která při splnění určitých předpokladů dává nejmenší střední chybu odhadu neznámých veličin.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 17
2. Vyrovnání měření.
Situace:
Provede se řada měření (třeba i opakovaných) s různě přesnými výsledky , ...,. Každé měření (případně skupinu opakovaných měření) pokládáme za náhodný výběr ze základního souboru možných hodnot. Dosažené výsledky představují neúplný soubor informací o neznámých skutečných hodnotách .
Naměřené hodnoty jsou zatíženy různými skutečnými chybami, takže platí vztah:
.
Z měření však a tudíž ani nelze určit. Hledáme proto aproximaci . Tu nazveme vyrovnanou hodnotou, označíme a požadujeme, aby pro hodnoty platila podmínka MNČ.
Je více měření nežli neznámých, bez dodatečné podmínky neexistuje jednoznačné řešení.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 18
2. Vyrovnání měření.
Označení:
Měření:
Neznámé:
Opravy:
Podmínka řešení:
Měření mohou být různě přesná, jejich různé uplatnění ve vyrovnání (různá důvěryhodnost, intrval spolehlivosti) je řešen vahami:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 19
2. Vyrovnání měření.
1. Vyrovnání přímých měření stejné přesnosti.
Aritmetický průměr
Opravy od průměru
Směrodatná odchylka aritmetického průměru:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 20
2. Vyrovnání měření.
2. Dvojice měření.
V geodetické praxi se často počet opakovaných měření redukuje na dvě. Např. při geometrické nivelaci měříme pouze „tam“ a „zpět“ - je to tzv. dvojice měření. Soustředíme se na případy, kdy obě měření ve dvojici jsou provedena za stejných podmínek a jsou tudíž stejně přesná. V tom případě ani přítomnost systematické chyby se v odhadech přesnosti neprojeví.
Směrodatné odchylky budou vyjadřovat pouze vliv náhodných chyb. Ve vyrovnaných hodnotách se ovšem systematická chyba projeví plnou svou hodnotou.
Určení vyrovnané hodnoty je jednoduché - je to aritmetický průměr z obou měření (samozřejmě za předpokladu, že rozdíl obou měření je v dovolených mezích). Postup nás sice zajišťuje proti hrubé chybě, ale výsledek nebude mít příliš velkou váhu. Odhad jeho přesnosti z jedné dvojice bude vůbec ilusorní. Smysl má až výpočet z většího souboru dvojic, na něž můžeme danou měřenou veličinu rozdělit.
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 21
2. Vyrovnání měření.
2. Dvojice měření stejné přesnosti
Mějme případ, kdy všechny dvojice mají stejnou přesnost. Do výpočtu zavedeme rozdíl měřených hodnot , . Skutečnou (správnou) hodnotu rozdílu, tj. nulu, zde výjimečně známe, a můžeme proto pro charakteristiku přesnosti (střední chybu rozdílu) použít vzorce používající skutečné chyby.
Známe-li směrodatnou odchylku rozdílu, za předpokladu stejné přesnosti obou měření směrodatná odchylka jednoho měření a směrodatná odchylka průměru ze dvou měření:
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1

## Slide 22
 Konec 
Teorie chyb a vyrovnávací počet 1