## Slide 1
Geodézie 3 (154GD3)
Téma č. 7: Trigonometrické určování výškových rozdílů – pokračování II.

## Slide 2
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Je nutné „přesně“ určovat zenitový úhel.
Je nutné redukovat měřené veličiny (zakřivení Země, výška přístroje a cíle).
  Redukce měřeného zenitového úhlu.
  Redukce měřené šikmé délky.
Nutno potlačit vliv refrakce jakožto systematickou chybu (určení refrakčního koeficientu, fyzikální měření, protisměrné měření).
Řešení na krátké vzdálenosti (<= 250 m).
Řešení na delší vzdálenosti.

## Slide 3
Protisměrné měření.
Za předpokladu v čase neměnné atmosféry, záměry výše nad terénem a běžného prostředí bez zásadních teplotních skoků pro záměrnou přímku platí:
Bylo zjištěno, že v případě nepříliš dlouhých záměr (max. 2km) a málo skloněných záměr bude refrakční křivka plochá a blízká kružnicovému oblouku a tedy .
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Na měřený zenitový úhel má stejný vliv sbíhavost tížnic () i refrakce (), platí:
.
Při průměrování protisměrně měřených zenitových úhlů dojde k odečtení chyb, za předpokladu, že vliv refrakce zůstává stejný (krátký čas, stejné podmínky, nejlépe současné měření).

## Slide 4
Řešení na krátké vzdálenosti (<= 200 m - 250 m).
Princip se blíží principu nivelace, měřené převýšení se rozdělí na více kratších úseků a měření může probíhat na principu trojpodstavcové soupravy. Jedna „sestava“:
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 5
Řešení na krátké vzdálenosti (<= 200 m - 250 m).
„Pořad“, „polygon“, každé převýšení je měřeno obousměrně:
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 6
Řešení na delší vzdálenosti.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Lze z protisměrně měřených zenitových úhlů určit velikost refrakčního úhlu, příp. refrakčního koeficientu:

## Slide 7
Řešení na delší vzdálenosti – jednostranně měřený zenitový úhel.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 8
Řešení na delší vzdálenosti – vliv zavedení .
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
50 | 0,3 | 0,0
100 | 0,6 | 0,1
200 | 1,3 | 0,4
300 | 2,0 | 0,9
400 | 2,6 | 1,6
500 | 3,3 | 2,6
1000 | 6,5 | 10,2
50 | 0,3 | 0,0
100 | 0,6 | 0,1
200 | 1,3 | 0,4
300 | 2,0 | 0,9
400 | 2,6 | 1,6
500 | 3,3 | 2,6
1000 | 6,5 | 10,2

## Slide 9
Cíle pro měření zenitových úhlů.
Krátké vzdálenosti do 250m :
používají se standardní cíle, při současném obousměrném měření se používají excentrická stanoviska/cíle, lze v některých případech cílit i přímo na teodolit (nasazovací značky na objektiv, autokolimace apod.)
Delší vzdálenosti:
Lze používat válcové znaky, které jsou výhodné vzhledem k nenutnosti otáčení, lze cílit na různá barevná rozhraní. Pozor, je nutno uvážit vliv nesprávné výšky cíle při nevodorovných záměrách.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 10
Trigonometrické určování výškových rozdílů.
Potlačení systematických chyb TUVR

## Slide 11
Současné protisměrné měření – centrace a redukce excentricky měřeného zenitového úhlu.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 12
Sférická kosinová věta.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 13
Současné protisměrné měření – centrace a redukce excentricky měřeného zenitového úhlu.
Trigonometrické určování výškových rozdílů.

## Slide 14
Konec