## Slide 1
7. Polohové vytyčovací sítě
Přenesení projektu do terénu (= vytyčení) se u rozsáhlejších staveb skládá ze dvou fází:
- Vybudování vytyčovací sítě (polohová, výšková)
- Vytyčení stavebních objektů (polohové, výškové)
Vybudování VS je první činností v posloupnosti geodetických prací (v přímém vztahu k budovanému objektu). Potom následuje vytyčení prostorové polohy a podrobné vytyčení. Tvar sítě se volí na základě rozsahu, tvaru a technické složitosti budovaných objektů.
Dělení podle budování
- Místní
- S-JTSK + Bpv
Dělení podle významu
Základní vytyčovací síť (primární),
Podrobná vytyčovací síť (sekundární).
Ing2_pred_7

## Slide 2
Dělení podle tvaru
liniové,
  vytyčovací osa nebo přímka,
  polygonový pořad,
  trojúhelníkový nebo čtyřúhelníkový řetězec,
plošné,
  pravoúhelníková síť,
  čtvercová síť,
  nepravidelná síť,
  výchozí vytyčovací síť (pro metodu volných stanovisek).
Volba bodů
Body musí být chráněny před zničením a umístěny tak, aby nebyly ovlivněny stavební činností.
Stabilizace bodů VS
těžká,
lehká.
Ing2_pred_7

## Slide 3
Těžká stabilizace bodů
Stabilizace sítě betonovými bloky Stabilizace v paženém vrtu
(betonový blok 0,5 x 0,5 x 1 m až 2m (spojeno s nucenou centrací
nahoře s kovovou deskou s dírkou) přístroje, nahoře je závit pro podložku (trojnožku) přístroje)
Ing2_pred_7

## Slide 4
Těžká stabilizace bodů
Ochrana stabilizace betonovými skružemi
Ing2_pred_7

## Slide 5
Lehká stabilizace bodů
Žulový mezník
Zabetonovaná trubka v betonovém bloku o průměru cca 0,6 m
Výchozí body
Body na trvalých objektech, pokud možno trvale signalizované. V zástavbě např. „nástěnné značky“.
Ing2_pred_7

## Slide 6
Určení souřadnic
Vyrovnáním MNČ (sw prostředky, směry, délky, zenitové úhly, převýšení, GPS měření), pokud jsou měřeny nadbytečné veličiny, získá se i odhad přesnosti.
Volný polygonový pořad
(přímý)
Ing2_pred_7

## Slide 7
Konec 
Ing2_pred_7